邵发改审〔2024〕308号

关于邵东市荷花社区汽车西站路网新增照明及维修改造工程立项的批复

邵东市住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于邵东市荷花社区汽车西站路网新增照明及维修改造工程立项申请报告》等材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为改善居民生活环境，完善基础设施，增强城市功能，促进经济发展，同意邵东市荷花社区汽车西站路网新增照明及维修改造工程。

二、项目建设地点：邵东市荷花社区汽车西站。

三、主要建设内容及建设规模

项目拆除原0.6*0.6*3混凝土柱暂按4个；违章建筑拆除暂按255㎡；车行道原破损混凝土路面修复暂按801㎡，车行道原破损沥青路面修复暂按27㎡；混凝土人行道修复暂按5700㎡；拆除原100*600*300m 花岗岩路缘石并恢复暂按1120m；拆除原雨水口重新砌筑暂按5个；新增DN400二级混凝承插管暂按150n;新增DN300双波纹连接管暂按25m;新建DN500二级混凝土承插管暂按13.5m；新建雨水口暂按13座;新建检查并暂按12座:原检查修复暂按2座；原水泥盖板更换重型球墨铸铁盖板·700-暂按30个；原化粪池水泥盖板更换铸铁盖板暂按20个:原500*500水泥盖板更换铸铁盖板暂按12个；原DN300水泥污水管清淤0.2m暂按798m:原DN500水泥污水管清淤0.2暂按225m;原DN400水泥污水管清0.2m暂按96座；新增8米高双臂路灯(灯具80W*2个)暂按18:手孔井暂按24座:4*25mm电力电缆(配中50mmPVC管)暂按469m；新增40W挂壁灯(臂长1.5m)暂按19;BV-5*4mm2电线(配32mmPVC管)暂按442m。

四、投资估算及资金筹措：项目总投资147万元，所需资金从邵东市城市建设维护费用中解决。

五、请根据本批复文件，办理城乡规划、土地使用、环境保护、资源利用、安全生产等相关手续。

六、请根据项目实际情况，进一步优化设计方案，抓紧做好开工前的各项准备工作，确保项目及时开工建设。

七、如需对本项目审批文件所确定的内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理。

八、请按照建设环境友好型、资源节约型工程的要求，通过加大新技术、新工艺、新材料、新理念的推广利用、优化设计，把保护生态和环境，节约和集约用地、节能减排等工作落实到位。

九、本批复文件有效期为2年，自发布之日起计算，在批复文件有效期内未开工建设项目的，应在批复文件有效期届满30日前向我局申请延期。延期最长不超过1年。项目在文件批复有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本文批复件自动失效。

十、项目开工后，明确专人向统计部门申报固定资产投资进度情况。

二０二四年四月二日

抄送：自然资源局、邵阳市生态环境局邵东分局、财政局、审计局、

统计局、纪检监察、招投标办