## Sheet1
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第8批 2024 年4月18日）
批数 | 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 | 重点件 | 备注
第八批 | 1 | D2SY202403210001 | 邵东市皇帝岭林场的羊尾冲水库（邵东市简家陇乡建成村与大中村两千多名老百姓的饮用水源），1、水库上游有养殖场长期排放污水，投诉人怀疑羊尾冲水库的水质是否符合饮用水标准；2、两个村的饮用水沉淀池和主水管及分支水管30年来没有清洗、更换和维护，严重老化破损，导致老百姓家的饮用水长期含泥沙和杂质，无法饮用，影响村民身体健康；3、水渠常年失修，严重老化破损，水资源无序排放导致浪费，导致农田浇灌和饮用水无法得到保障。 | 邵东市 | 水 | 2024年3月22日，邵东市农业农村局、邵阳市生态环境局邵东分局、邵东市水利局、邵东市卫生健康局、皇帝岭林场和简家陇镇人民政府调查核实，该举报情况属实。 | 属实 | 处理和整改情况：1、邵东市疾病控制预防中心在羊尾冲水库水源及农户末梢水取水样检测，4月1日的检测报告显示羊尾冲水库水源水水样水质合格，亭子观村水样浑浊度、肉眼可见物超标、建成村水样总大肠菌超标。检测出末稍水超标后，邵东市水利局立即成立专项整治小组，安排技术团队到现场调查核实，根据实际情况制定了整改方案，并组织了专业施工团队在羊尾冲水库低涵取水主管上加装了净化、消毒设施，进行净化、消毒处理。4月12日，再次对亭子观村、建成村的未稍水取样检测，经邵东市疾控中心出具的检测报告显示符合GB5749-2022生活饮用水卫生标准要求. 2、邵东市农业农村局责令邵东大坪山生态农业专业合作社限养，保证藏香猪常年存栏数量不超过50头。 3、简家陇镇人民政府宣传动员两村群众安装使用简家陇镇自来水厂的自来水。 4、羊尾冲水库现没有补水和灌溉任务，为避免重复建设浪费人力财力，该处水渠暂不考虑纳入我市水利设施维修计划。 | 已办结 | 无 | 是